ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Номенклатура конструкторских документов, разрабатываемых на рекламную конструкцию

Объем необходимой  документации определяется  разработчиком в соответствии с требованиями действующих регламентов и стадией проектирования в зависимости от характера, назначения или условий производства.

Документы в зависимости от характера проектируемого изделия могут быть, по усмотрению разработчика, совмещены.

Документация  на изделие может включать в себя основные комплекты чертежей по разделам:

-конструкции железобетонные;

-конструкции металлические;

-конструкции деревянные;

-антикоррозионная защита;

-силовое электрооборудование;

-электрическое освещение;

-электроснабжение;

-рабочие чертежи типовых и повторно применяемых изделий (элементов, конструкций, винила) и узлов;

-рабочие чертежи нетиповых изделий (элементов конструкций);

-заказные спецификации и ведомость объемов монтажных работ;

-чертежи общих видов нетиповых конструкций и не стандартизированного оборудования, а также

-другие комплекты.

Виды документов                                                                                                                                 Таблица 1

| Название | Определение |
| --- | --- |
| Чертеж детали (марки) 1 | Документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля |
| Сборочный чертеж | Документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля. |
| Чертеж общего вида 1 | Документ, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие его составных частей и поясняющий принцип работы изделия |
| Габаритный чертеж | Документ, содержащий контурное (упрощенное) изображение изделия с габаритными, установочными и присоединительными размерами |
| Электромонтажный чертеж | Документ, содержащий данные, необходимые для выполнения электрического монтажа изделия |
| Монтажный чертеж 1 | Документ, содержащий контурное (упрощенное) изображение изделия, а также данные, необходимые для его установки (монтажа) на месте применения. К монтажным чертежам также относят чертежи фундаментов, специально разрабатываемых для установки изделия |
| Упаковочный чертеж | Документ, содержащий данные, необходимые для выполнения упаковывания изделия |
| Схема | Документ, на котором показаны в виде условных изображений или обозначений составные части изделия и связи между ними |
| Спецификация1 | Документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта |
| Ведомость спецификаций | Документ, содержащий перечень всех спецификаций составных частей изделия с указанием их количества и входимости |
| Ведомость покупных изделий | Документ, содержащий перечень покупных изделий, примененных в разрабатываемом изделии |
| Пояснительная записка1 | Документ, содержащий описание устройства и принципа действия разрабатываемого изделия, а также обоснование принятых при его разработке технических и технико-экономических решений |
| Расчет1 | Документ, содержащий расчеты параметров и величин, например, расчет на устойчивость, расчет на прочность и др. |
| Технологические документы | Документы, определяющие технологию изготовления изделия, содержащие данные для организации производственного процесса. |
| Эксплуатационные документы | Документы, предназначенные для использования при эксплуатации, обслуживании и ремонте изделия в процессе эксплуатации |
| Ремонтные документы | Документы, содержащие данные для проведения ремонтных работ на специализированных предприятиях |
| Инструкция | Документ, содержащий указания и правила, используемые при изготовлении изделия (сборке, регулировке, контроле, приемке и т. п.) |

1) Документ обязательный