ПРИЛОЖЕНИЕ №5

Требования к экспертным организациям

- Экспертная организация должна являться юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Экспертная организация должна быть независима от заявителя;

- Экспертная организация должна иметь организационно-методические документы, устанавливающие порядок и правила проведения экспертиз рекламных конструкций;

- Для проверки проектной документации конструкций и их электроустановок,  соответствия установленных конструкций и их электроустановок заявленным проектам, экспертная организация должна иметь разрешение (лицензию) на проектирование и обследование сооружений и их электроустановок. Экспертная организация должна обладать техническими средствами и документированными процедурами, позволяющими провести соответствующую экспертизу;

- В штате экспертной организации должен состоять квалифицированный и обладающий необходимыми знаниями персонал (сотрудники, имеющие высшее строительное  и электротехническое образование  и стаж работы по специальности не менее   3 лет);

- в случаях, установленных федеральным законодательством Российской федерации, экспертная организация должна иметь разрешение (лицензию) на соответствующий вид деятельности.

- Экспертная организация должна являться органом по сертификации. Экспертная организация должна иметь сертифицированную систему менеджмента качества.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ДЛЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ, ЭКСПЕРТИЗ ВВОДИМЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Перечень и объем документации, представляемой для экспертизы проектов рекламных конструкций.

1.Для проведения экспертизы проектов  конструкций представляются копии следующих документов:

1.1.Документа, подтверждающего право (компетентность) организации-разработчика проекта выполнять проектные работы.

1.2.Проект конструкции, включающий:

- пояснительную записку;

- расчеты конструкции в целом и отдельных ее элементов;

- чертежи общего вида, сборочных узлов и отдельных элементов конструкции в объеме, необходимом и достаточном для экспертной оценки технической безопасности конструкции.

- необходимые спецификации на  изделия и используемые материалы;

1.3.Техническое заключение о результатах обследования элементов несущих конструкций здания (сооружения), предназначенных для размещения на них рекламной конструкции (в случае необходимости).

2.Техническое заключение должно содержать:

- результаты замеров прочностных характеристик элементов несущих конструкций здания, воспринимающих дополнительную нагрузку от проектируемой  рекламной конструкции;

- указания на рекомендуемый способ крепления или места опирания рекламной конструкции на здании (сооружении);

- поверочные расчеты дополнительных нагрузок от проектируемой установки и сравнение их с допустимыми нагрузками на элементы здания (сооружения) (допускается выполнение данных расчетов в проекте конструкции объекта наружной рекламы и информации);

- выводы и заключение о возможности размещения проектируемой рекламной конструкции на здании (сооружении).

3.Для проведения экспертизы проектов электроустановок рекламных конструкций представляются копия проекта, включающего в себя:

- пояснительную записку;

- принципиальную однолинейную расчетную  электрическую схему с  обоснованием выбора аппаратов защиты,  сечений проводников и других элементов электрической сети;

- планы расстановки оборудования с указанием способа прокладки кабельных линий;

- спецификацию оборудования, изделий и материалов.

Перечень и объем документации, представляемой для экспертизы (обследования) рекламных конструкций, вводимых в эксплуатацию

4.Для проведения обследования конструкции прилагаются копии следующих  документов:

- разрешение на установку  рекламной конструкции;

-проект конструкции;

-заключение по экспертизе  представленного проекта;

-акт на скрытые работы (в случае необходимости).

5.Для проведения обследования электроустановки конструкции  прилагаются копии следующих  документов:

- разрешение на установку  рекламной конструкции;

-проект электроустановки;

-заключение по экспертизе представленного проекта;

- отчеты о  замерах  электротехнических параметров;

Перечень и объем документации, представляемой для экспертизы (обследования) рекламных конструкций, находящихся в эксплуатации

6.Для проведения обследования конструкции  прилагаются копии следующих  документов:

- разрешения на установку  рекламной конструкции;

-проекта конструкции;

-заключения по экспертизе  представленного проекта;

-акта на скрытые работы (в случае необходимости).

-заключения по предыдущей экспертизе

7.Для проведения обследования электроустановки конструкции  прилагаются копии следующих  документов:

- разрешения на установку  рекламной конструкции;

-проекта электроустановки;

-заключения по экспертизе представленного проекта;

- отчетов о  замерах  электротехнических параметров;

-заключения по предыдущей  экспертизе